## U_SET
index | USER_GET_CMD 0x03 | Redefine | index | USER_SET_CMD 0x10 | Redefine
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ,GET_PROBE_TYPE | ,GET_TRANSMITTER_TYPE | 1 | ,SET_RH_RANGE | ,SET_RH_RANGE
2 | ,GET_PROBE_SN | ,GET_TRANSMITTER_SN | 2 | ,SET_T_RANGE | ,SET_T_RANGE
3 | ,GET_PROBE_SW_VERSION | ,GET_TRANSMITTER_SW_VERSION | 3 | ,SET_TD_RANGE
4 | ,GET_RH | ,GET_RH | 4 | ,SET_TF_RANGE
5 | ,GET_T | ,GET_T | 5 | ,SET_TW_RANGE
6 | ,GET_TD |  | 6 | ,SET_E_RANGE
7 | ,GET_TF |  | 7 | ,SET_R_RANGE
8 | ,GET_TW |  | 8 | ,SET_DV_RANGE
9 | ,GET_E |  | 9 | ,SET_H_RANGE | SET_HEAT_SELF_TEST
10 | ,GET_R |  | 10 | ,SET_CHN1_OUT
11 | ,GET_DV |  | 11 | ,SET_CHN2_OUT
12 | ,GET_H |  | 12 | ,SET_CHN3_OUT
13 | ,GET_RH_RANGE | ,GET_RH_RANGE | 13
14 | ,GET_T_RANGE | ,GET_T_RANGE | 14
15 | ,GET_TD_RANGE |  | 15
16 | ,GET_TF_RANGE |  | 16
17 | ,GET_TW_RANGE |  | 17
18 | ,GET_E_RANGE |  | 18
19 | ,GET_R_RANGE |  | 19
20 | ,GET_DV_RANGE |  | 20
21 | ,GET_H_RANGE | GET_HEAT_SELF_TEST | 21
22 | ,GET_TRANSMITTER_TYPE |  | 22
23 | ,GET_TRANSMITTER_SN |  | 23
24 | ,GET_TRANSMITTER_SW_VERSION |  | 24

## F_SET
index | FACTORY_GET_CMD 0x21 | Redefine | index | FACTORY_SET_CMD 0x22 | Redefine
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ,GET_K_VALUE |  | 1 | ,SET_PRODUCT_TYPE | ,SET_TRANSMITTER_TYPE
2 | ,GET_MX_VALUE |  | 2 | ,SET_PROBE_SN | ,SET_TRANSMITTER_SN
3 | ,GET_RH_COEF | ,GET_T_P1_COEF | 3 | ,SET_TRANSMITTER_TYPE
4 | ,GET_T_COEF | ,GET_T_P2_COEF | 4 | ,SET_TRANSMITTER_SN
5 | ,GET_CH1_K |  | 5 | ,SET_RH_COEF | ,SET_T_P1_COEF
6 | ,GET_CH1_B | GET_RHC_ARRAY(SIZE 101*2 ->0~100 ) | 6 | ,SET_T_COEF | ,SET_T_P2_COEF
7 | ,GET_CH2_K | GET_RHIout_ARRAY(SIZE 17*2 ->4~20) | 7 | ,SET_TD_COEF
8 | ,GET_CH2_B | GET_TIout_ARRAY(SIZE 17*2 ->4~20 ) | 8 | ,SET_TF_COEF
9 | ,GET_CH3_K |  | 9 | ,SET_TW_COEF
10 | ,GET_CH3_B |  | 10 | ,SET_E_COEF
11 | ,GET_CH1_DUTY |  | 11 | ,SET_R_COEF
12 | ,GET_CH2_DUTY |  | 12 | ,SET_DV_COEF
13 | ,GET_CH3_DUTY |  | 13 | ,SET_H_COEF
14 | ,DEVICE_SELF_TEST |  | 14 | ,SET_PWM1_COEF | SET_RHC_ARRAY(SIZE 101*2 ->0~100 )
15 | ,GET_TRANSMITTER_DATA_DIRECT |  | 15 | ,SET_PWM2_COEF | SET_RHIout_ARRAY(SIZE 17*2 ->4~20)
16 | ,GET_PROBE_DATA_DIRECT |  | 16 | ,SET_PWM3_COEF | SET_TIout_ARRAY(SIZE 17*2 ->4~20 )
17 | ,SET_CALIB_POINT |  | 17 | ,SET_PWM_DUTY_OUT | ,SET_TRANSMITTER_SW_VERSION
18 | ,GET_ALL_PARA |  | 18 | ,RESET_TRANSMITTER | ,RESET_TRANSMITTER
19 | ,GET_KALMAN_EN | ,GET_DEBUG_EN | 19 | ,RESET_PROBE | ,RESET_FACTORY
20 |  |  | 20 | ,VOLTAGE_GENERATE
21 |  |  | 21 | ,CLEAR_CALIB_STATUS
22 |  |  | 22 | ,UPDATE_TRANSMITTER_FIRMWARE_D | ,UPDATE_TRANSMITTER_FIRMWARE_D
23 |  |  | 23 | ,UPDATE_TRANSMITTER_FIRMWARE | ,UPDATE_TRANSMITTER_FIRMWARE
24 |  |  | 24 | ,UPDATE_PROBE_FIRMWARE_D
|  |  | 25 | ,UPDATE_PROBE_FIRMWARE
|  |  | 26 | ,SET_KALMAN_EN | ,SET_DEBUG420_EN